## Sheet1
Discipline | PR. No. | Area | Item | UOM | QTY | Original Schedule
Electrical | O18191-950-E-K-30101-001 |  | TPD for 33KV HT Switch board | Set | 1 | 2018-12-15
Electrical | O18191-950-E-K-30102-001 |  | TPD for 33/11 KV ONAN/ONAF Power Transformer | Nr | 2 | 2018-12-18
Electrical | O18191-950-E-K-30103-001 |  | TPD for NIFPS of 33/11 KV Power Transformer | Nr | 2 | 2018-12-18
Electrical | O18191-950-E-K-30104-001 |  | TPD for 11/.415 KV, 2MVA Distribution Transformer | Nr | 10 | 2018-12-24
Electrical | O18191-950-E-K-30105-001 |  | TPD for 11KV AIS Switch Board | Set | 1 | 2018-12-31
Electrical | O18191-950-E-K-30106-001 |  | TPD for11KV AIS VCB isolator Panel | Nr | 4 | 2018-12-31
Electrical | O18191-950-E-K-30107-001 |  | TPD for 11 KV APFC Panel | Set | 2 | 2019-02-15
Electrical | O18191-950-E-K-30108-001 |  | TPD for 110V DC Battery Bank & battery charger | Nr | 1 | 2019-01-12
Electrical | O18191-950-E-K-30109-001 |  | TPD for 415V & 11KV NGR | Nr | 20 | 2019-01-15
Electrical | O18191-950-E-K-30110-001 |  | TPD for 415V LT Busduct | Set | 10 | 2019-01-17
Electrical | O18191-950-E-K-30111-001 |  | TPD for 415V LT Smart PMCC | Set | 4 | 2019-01-15
Electrical | O18191-950-E-K-30112-001 |  | TPD for 415V LT Smart MCC | Set | 6 | 2019-01-15
Electrical | O18191-950-E-K-30113-001 |  | TPD for 415V PDB | Set | 2 | 2019-02-22