## Sheet1
Discipline | PR. No. | Area | Item | UOM | QTY | Original Schedule | Scheduled Order Date
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0001 |  | TPD for 33KV HT Switch board | Set | 1 | 2018-12-15 | 2018-12-15
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0002 |  | TPD for 33/11 KV ONAN/ONAF Power Transformer | Nr | 2 | 2018-12-18 | 2018-12-16
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0003 |  | TPD for NIFPS of 33/11 KV Power Transformer | Nr | 2 | 2018-12-18 | 2018-12-17
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0004 |  | TPD for 11/.415 KV, 2MVA Distribution Transformer | Nr | 10 | 2018-12-24 | 2018-12-18
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0005 |  | TPD for 11KV AIS Switch Board | Set | 1 | 2018-12-31 | 2018-12-19
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0006 |  | TPD for11KV AIS VCB isolator Panel | Nr | 4 | 2018-12-31 | 2018-12-20
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0007 |  | TPD for 11 KV APFC Panel | Set | 2 | 2019-02-15 | 2018-12-21
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0008 |  | TPD for 110V DC Battery Bank & battery charger | Nr | 1 | 2019-01-12 | 2018-12-22
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0009 |  | TPD for 415V & 11KV NGR | Nr | 20 | 2019-01-15 | 2018-12-23
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0010 |  | TPD for 415V LT Busduct | Set | 10 | 2019-01-17 | 2018-12-24
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0011 |  | TPD for 415V LT Smart PMCC | Set | 4 | 2019-01-15 | 2018-12-25
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0012 |  | TPD for 415V LT Smart MCC | Set | 6 | 2019-01-15 | 2018-12-26
Electrical | O18191-950-E-K-30101-0013 |  | TPD for 415V PDB | Set | 2 | 2019-02-22 | 2018-12-27